	Objekti nimi:

A. Puškini tn. 26 hoone Rakvere  tn. 91  hoone sisetehnosüsteemide rekonstrueerimise projekt. Küte.

Aadress: 

Rakvere tn. 91  Narva, Ida-Virumaa   
	Projekti number:

11-2016

	Staadium:

PP
	Väljastatud:

03.05.2016
	Muudatus

00
	Lehekülg/

lehti

2/2



MATERJALIDE JA SEADMETE SPETSIFIKATSIOON. VEETORUSTIK

	Jrk nr
	Tähistus
	Nimetus
	Mõõt-ühik
	Arv
	Märkus

	VEETORUSTIK

	1
	
	Mitmekihiline joogiveetoru Unipipe Ø63x6 PE, PN10 (toruisolatsioonis)
	jm
	~20,0
	magistraal

	2
	
	---//---  Ø50x4,5 PE, PN10 (toruisolatsioonis)
	jm
	~35,0
	magistraal

	3
	
	---//---    Ø40x4,0 (toruisolatsioonis)
	jm
	~15,0
	---//---

	4
	
	---//---    Ø32x3,0 (toruisolatsioonis)
	jm
	~78,0
	---//---

	5
	
	---//---    Ø32x3,0 (toruisolatsioonis)
	jm
	~55,0
	püstikud

	6
	
	---//---    Ø25x2,5 (toruisolatsioonis)
	jm
	~55,0
	---//---

	7
	
	---//---    Ø20x2,25 
	jm
	~25,0
	---//---

	8
	ISOVER
	Toruisolatsioon ISOTEK KK-ALC soojaveetorule De 63 paksusega b-40 мм PVC-kattega
	jm
	~20,0
	magistraal

	9
	ISOVER
	Toruisolatsioon ISOTEK KK-ALC soojaveetorule De 50 paksusega b-40 мм PVC-kattega
	jm
	~35,0
	magistraal

	10
	ISOVER
	Toruisolatsioon ISOTEK KK-AL külmveetorule De40 paksusega b-30 мм PVC-kattega
	jm
	~15,0
	---//---

	11
	ISOVER
	Toruisolatsioon ISOTEK KK-AL külmveetorule De32 paksusega b-30 мм PVC-kattega
	jm
	~133,0
	Magistraal, püstikud

	12
	ISOVER
	Toruisolatsioon ISOTEK KK-AL külmveetorule De25 paksusega b-30 мм PVC-kattega
	jm
	~55,0
	---//---

	13
	ISOVER
	Toruisolatsioon ISOTEK KK-AL külmveetorule De20 paksusega b-30 мм PVC-kattega
	jm
	~25,0
	---//---

	 ARMATUUR

	1
	
	Kuulkraan dn50 (0,6 МРа)
	tk
	1
	magistraal

	2
	
	Kuulkraan dn40 (0,6 МРа)
	tk
	1
	---//---

	3
	
	Kuulkraan dn20 (0,6 МРа)
	tk
	1
	hargnemine

	4
	
	Kuulkraan dn25 (0,6 МРа)
	tk
	1
	püstikud

	5
	
	Kuulkraan dn15 (0,6 МРа)
	tk
	160
	Ruumides, veemõõdusõlme enne

	
	
	Veemõõdusõlm -olemasolevad
	
	
	

	1
	
	Kuulventiil DN 15  
	tk
	160
	

	2
	
	Võrkfilter dn15
	tk
	160
	

	3
	
	Veearvesti dn15
	tk
	160
	


Märkus. Ühendusosi, fitingut kasutada vajaduse järgi kohapeal.

Veevõtu-, sulgarmatuuri ja santehnilise seadme tüüp valitakse tellija ja ettevõtja poolt. 
MATERJALIDE JA SEADMETE SPETSIFIKATSIOON. KANALISATSIOON

	Jrk nr
	Tähistus
	Nimetus
	Mõõt-ühik
	Arv
	Märkus

	REOVEEKANALISATSIOON

	1
	Näiteks PipeLife
	Plastist kanalisatsioonitoru PP-HT vastavalt standardile EN 1451 Ø110
	jm
	~315,0
	Püstikud

	2
	
	---//--- Ø110
	jm
	~51,0
	Püstikud, keldris

	3
	
	---//--- Ø160
	jm
	~41,0
	

	4
	ISOVER
	Toruisolatsioon KOK-ALP paksusega  50 mm kanalisatsioonipüstikutele ja paigaldatud lae alla torud Ø110mm PVC-kattega 
	jm
	~366,0
	Püstikud

	5
	ISOVER
	Toruisolatsioon KOK-ALP paksusega  50 mm kanalisatsioonipüstikutele ja paigaldatud lae alla torud Ø160mm PVC-kattega 
	jm
	~41,0
	Püstikud, 

torud lae alla

	6
	
	Muhvikolmik Ø160/160-45(
	tk
	2
	

	7
	
	Muhvikolmik Ø160/110-88(
	tk
	12
	

	8
	
	Ristmik Ø110/110-45(
	tk
	92
	

	9
	
	Käänik Ø110/110-45(
	tk
	20
	

	10
	
	Puhastusotsak Ø160
	tk
	4
	

	11
	
	Puhastusluuk (revisia) Ø110
	tk
	60
	püstikutel

	12
	
	Tuulutustoru otsik Ø110
	tk
	20
	

	13
	
	Tuletõkkemansett Ø110
	tk
	112
	

	16
	
	WC- muhvipõlv
	tk
	160
	

	17
	
	WC- mansett
	tk
	160
	vajadusel


Märkus. Ühendusosi, fitingut kasutada vajaduse järgi kohapeal.

Veevõtu-, sulgarmatuuri ja santehnilise seadme tüüp valitakse tellija ja ettevõtja poolt. 
	     MTR. EP 10771786-0001

        Tatjana Dobrjanskaja
	2015.a.
	20606, Narva, Rahu tn., 14 - 1

  tel/fax 35 71103, tel 35 71102



