VESTERVALLI 17 ühiselamus  akende vahetamine 

Lugupeetud ettevõtjad, 

Käesolevaga teeb SA Narva Linnaelamu Teile ettepaneku esitada pakkumus aknaplokkide vahetamiseks (müük koos paigalduse ja viimistlusega)ja ümberpaigutamine ühiselamus aadressil Vestervalli 17 , Narva
Riigihange [RHS § 16 lg 1: lihtmenetlus/ehitustööd]: « Narva Vestervalli 17 ühiselamus  akende vahetamine» 
Hankija: Narva Linnaelamu (9003404)  
Hankelepingu eeldatav maksumus: 27 333,34 EUR (km-ta) / 32 800,00 EUR (km-ga)

Rahastamisallikas:  Narva linna eelarve

Kas riigihange on jaotatud osadeks: Ei

Kas riigihankele on lubatud esitada alternatiivseid pakkumusi: Ei

Kas hankija kavandab pakkujatega pärast pakkumuste esitamist läbirääkimisi pidada: Ei

Kõrvaldamis- ja kvalifitseerimistingimuste loetelu ning alltoodu tõendamiseks nõutavate dokumentide nimekiri:

	Kõrvaldamis- ja kvalifitseerimistingimus


	Nõutav dokument

	1.


	Pakkujal puuduvad RHS § 38 lg 1 

p-des 1-3 ning § 38 lg 2 p-des 1 ja 4 sätestatud kõrvaldamisalused


	Pakkuja esitab HK Lisa 2 kohaselt 

vormistatud  kinnituse 

	2.


	Pakkujal puuduvad pakkumuste esitamise tähtpäeval riiklikud maksuvõlad

Edukal pakkujal maksuvõlgade puudumist kontrollitakse täiendavalt hankelepingu sõlmimise päeval


	Hankija kontrollib riiklike maksuvõlgade puudumist avalikust andmekogust
Kohalike maksude osas esitab pakkuja 

- RHS § 38 lg 1 p-s 4 sätestatud kõrvaldamis-aluste puudumise kohta - kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi.



	3.

	Pakkuja omab ehitustööde teostamiseks vajalikke registreeringuid 

majandustegevuse registris

valdkond: «Ehitus»

tegevusala: «Ehitamine»          

tegevusala täpne liigitus:

«Üldehituslik»

	Hankija kontrollib registreeringute 

olemasolu avalikust andmekogust.

Hankija nõudeta pakkuja 

täiendavaid tõendeid ei esita




Lisatingimused: 

Juhul, kui pakkuja soovib tugineda teise isiku (nt alltöövõtja) kvalifikatsioonile (RHS § 41 lg 6), lisatakse pakkumusele vastava isiku kirjalik nõusolek. Alltöövõtja nõusolek vormistatakse HK Lisa 2.a kohaselt. Pakkuja esitatud dokumentidest peab selguma, millise kvalifitseerimistingimuse täitmiseks millise isiku kvalifikatsioonile tuginetakse.

Pakkujatel on lubatud esitada ühispakkumus riigihangete seaduses sätestatud tingimustel Ühispakkumuse esitamisel täidavad pakkujad HK Lisa 2.b kohase ühispakkumuse volikirja.

Kui käesolevas hankekutses (HK) ei ole sätestatud teisti, lähtutakse pakkujatel riigihankest kõrvaldamise aluste kontrollimisel, pakkujate kvalifitseerimisel, pakkumuste vastavuse kontrollimisel ning pakkumuste hindamisel riigihangete seadusest, arvestades alla riigihanke siseriikliku piirmäära jäävate hangete olemusliku eripäraga (RHS § 16 lg 1).

Maksuvõlgade kontroll:

Maksuvõlgade kontroll toimub kaheetapiliselt:

(a) Pakkumuste esitamise tähtpäeva seisuga ning

(b) Hankelepingu sõlmimise päeva seisuga (seejuures hankelepingu sõlmimise päeva määrab hankija).
Ülalnimetamata ajavahemikul esinev maksuvõlg ei oma pakkuja riigihankest kõrvaldamisel õiguslikku tähendust ega takista seega pakkuja edasist osalemist riigihankes.

HK p-s 2 märgitud riigihankest kõrvaldamise asjaolude kontrollimisel lähtutakse RHS § 38 lg 1 p-s 4 antud maksuvõla definitsioonist selle erisusega, et maksuvõlgade kontroll toimub (veebilehehanke eripärast johtuvalt) ainult riiklike maksukohustuste osas ning mitte riigihanke algamise (hankekutse veebilehel avaldamise) päeva, vaid pakkumuste esitamise tähtpäeva seisuga. Lisaks kontrollitakse riiklike maksude osas võlgnevuste puudumist hankelepingu sõlmimise päeval.

Juhul, kui (riikliku) maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus (6) kuud arvates pakkumuste esitamise tähtpäevast, esitab pakkuja tõendi(d) selle kohta, et maksuvõla tasumine on täies ulatuses tagatud. 

Ehitustööde lühikirjeldus: 
Ehitustööde teostavad ehituseprojektis alusel. (Energia 4, sihtasutus Narva Linnaelamu, 7. kabinet) ja
ehitustööde lühikirjeldus on antud tehnilises kirjelduses (HK Lisa 4).

Kõik käesolevas hankekutses või selle lisades (nt HK Lisa 3 "Pakkumuse maksumustabel") nimetatud tootenimetused ja kaubamärgid sisaldavad endas viidet «või sellega samaväärne» (RHS § 33 lg 7). 

Kui pakkuja soovib asendada tehnilises kirjelduses või pakkumuse maksumustabelis nimetatud (ehitus) tooteid ja/või -materjale, tuleb muudatuse kohta teha maksumustabeli vastavasse lahtrisse märge. Kõik soovitud muudatused peavad olema üheseks arusaamiseks nummerdatud. Asenduste kohta tuleb esitada eraldi lehel selgitus, kus näidata algse (ehitus)toote ja/või materjali nimetus ja mark ning asendavate toodete ja/või materjalide nimetus, mark, tehnilised andmed.

Kõik soovitud asendused peavad olema vähemalt samaväärsed ehitusprojektis, tehnilises kirjelduses või pakkumuse maksumustabelis nimetatud toote ja/või materjaliga. Juhul, kui asendatud toode ja/või materjal on oma tehnilistelt tingimustelt halvem esialgsest, on see aluseks pakkumuse tagasilükkamisel (RHS § 47 lg 2).

Hankekutse ja dokumentide väljastamine:
Hankija võimaldab piiramatut elektroonilist juurdepääsu hankekutsele ja sellele lisatud dokumentidele Dokumendid on avalikult kättesaadavad SA Narva Linnaelamu veebilehel www.linnaelamu.ee 

Huvitatud isikute registreerimine:

Huvitatud isikutel on võimalus ennast veebilehel hankekutse saanud isikuna registreerida, avaldades hankijale oma kontaktandmed. Hankekutse ja sellele lisatud dokumendid elektroonselt välja võtnud isikute registreerimine toimub elektronposti teel teate edastamisega. 

Vastav teade tuleb vormistada HK Lisa 5 kohase kinnitusena ning edastada järgnevale elektronposti aadressile: linnaelamu@hot.ee , misjärel hankija kinnitab registreerimisteate kättesaamisest registreerimisteate esitanud isikut. Hankija ei vastuta faksi või e-posti side korrapärase toimimise eest. Registreerimisteate edastanud huvitatud isik on kohustatud veenduma, et hankija on registreerimisteate kätte saanud.

Registreerimine pole pakkumuse esitamise eelduseks, kuid hankekutse kättesaamise registreerimata jätmisel ei vastuta hankija huvitatud isiku informeerimiskohustuse nõuetekohase täitmise eest.

Pakkumuse hinna väljendamise viis ja rahaühik: 

Pakkumuse hind väljendada ranges vastavuses ette antud vormiga (HK Lisa 3) kogusummahinnana (fixed price) käibemaksuga ja ilma, täites seejuures kõik maksumusread. Täiendavate maksetingimuste esitamine on keelatud. Pakkumuse rahaühikuks on euro (EUR).

Pakkumuse koostamine ja esitamine: 

Pakkumus koostada eesti keeles, üheks  eksemplaris  kirjalikult ning esitada kinnises ja läbipaistmatus ümbrikus hankija asukohajärgsel aadressil. 

Ümbrikule palume märkida pakkuja nimi, registrikood ning riigihanke nimetus: 

Ehitustööde veebilehehange « Vestervalli 17 ühiselamus  akende vahetamine »
Hankija ei vastuta ümbriku vormistusnõuete täitmata jätmise korral pakkumuse võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
Pakkumus peab olema koostatud selliselt, et ärisaladus või oskusteave, mida pakkuja ei soovi kolmandatele isikutele avaldada, oleks pakkumusest võimalik vajadusel eristada. Sellekohane märge peab olema tehtud lehekülje ülaosas või märgistatud spetsiaalse templijäljendiga, viidates muuhulgas ka õiguslikule alusele, mille alusel asjakohane piirang on kehtestatud.

Pakkujad täidavad HK Lisa 1 kohase vormi, avaldades hankijale oma üldandmed. Pakkuja esitab HK Lisa 2.c kohase volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed.
Pakkumuse esitamise aeg ja koht: hiljemalt 30.08.2016. a kell 10.00
SA Narva Linnaelamu,Energia 4, 3 kabinet, 20304 Narva        
Pakkumuse jõusolek: 

Pakkumus on jõus vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva, pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Pakkumuste avamise aeg ja koht: 30.08.2016. a kell 10:05
SA Narva Linnaelamu,Energia 4, 5 kabinet       
Pakkumuse jõusolek: 

Hankija võimaldab viibida pakkujatel pakkumuste avamise juures. Pakkujate esindajad peavad olema valmis tõendama volituste olemasolu. Esindusõigust kontrollitakse!

Hindamiskriteerium: 

Pakkumuste ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga, eelnevalt vastavaks tunnistatud, pakkumus (RHS § 50 lg 3).

Kõigi pakkumuste tagasilükkamine: 

Kui pakkumuste avamisel selgub, et kõik esitatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust, võib hankija kõik esitatud pakkumused tagasi lükata, kontrollimata eelnevalt pakkujate kvalifikatsiooni ja esitatud pakkumuste sisulist vastavust hanketingimustele (RHS § 49 lg 1 p 2).

Riigihanke kehtetuks tunnistamine:

Hankijal on õigus tunnistada riigihange omaalgatuslikult kehtetuks eelkõige siis, kui riigihanke kestel on hankijale saanud teatavaks asjaolu, mis välistab või muudab hankija jaoks ebaotstarbekaks hanke-lepingu sõlmimise esitatud tingimustel (nt negatiivse lisaeelarve vastuvõtmine), samuti siis, kui hanke-lepingu sõlmimine etteantud tingimustel ei vastaks muutunud asjaolude tõttu enam hankija varasematele vajadustele või ootustele (RHS § 29 lg 3 p 6 alt III).
Tööde teostamise tähtaeg:

Üheksakümmend (90) kalendripäeva hankelepingu sõlmimisest arvates.   

Hankelepingu olulised tingimused: 

Hankeleping sõlmitakse vastavalt lisatud lepinguprojektile (HK Lisa 6). 

Ette antud lepingutingimused pole läbiräägitavad.

Hankelepingu sõlmimine:

Hankelepingu sõlmimise (allkirjastamise) päeval kontrollib hankija eduka pakkumuse esitanud pakkujal riiklike maksuvõlgade puudumist. Maksuvõlgade kontroll toimub MTA avaliku andmekogu vahendusel.

Hankeleping allkirjastatakse hankija asukohajärgsel aadressil 5 (viie) tööpäeva jooksul, pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse pakkujatele väljasaatmise päevast arvates. Juhul, kui pakkuja pole eelnime-tatud tähtaja jooksul teostanud hankelepingu sõlmimiseks nõutavaid toiminguid, loetakse pakkuja oma pakkumuse tagasi võtnuks.

Riigihanke eest vastutav isik:


Juhatuse liige Jelena Pahhomova, tel.35 66200

Kontaktiisik-Narva Linnaelamu SA  spetsialist Galina Jefimova, tel 35 66 205 , +372 53421770 

Lisad:

Lisa 1.
   Pakkuja üldandmed – 1 lehel.

Lisa 2.
   Pakkuja kinnitus – 1 lehel.

Lisa 2.a   Alltöövõtja nõusolek – 1 lehel.

Lisa 2.b  Ühispakkumuse volikiri – 1 lehel. 

Lisa 2.c   Pakkuja esindaja volikiri – 1 lehel. 

Lisa 3.    Pakkumuse maksumustabel – 2 lehel.
Lisa 4.    Tehniline kirjeldus  – 2 lehel.

Lisa 5.    Registreerimisteade – 1 lehel.

Lisa 6.    Hankelepingu projekt – 9 lehel.
Lisa 7.    Ehitusprojekt № Р -13-2016 - 6 lehel
Lisa 1

Pakkuja üldandmed

                 « Vestervalli 17 ühiselamus  akende vahetamine » 
PAKKUJA ÜLDANDMED

I.
INFORMATSIOON PAKKUJA KOHTA

	Ärinimi:
	

	Äriregistri registrikood
	

	Käibemaksukohustuslase reg.nr:
	

	Tegevuskoha aadress:
	

	Telefon:
	

	Faks:
	

	E-posti aadress:
	

	Kodulehekülg:
	

	Pangakonto number:
	

	Panga nimi:
	

	Kontaktisik käesoleval pakkumusel (nimi, telefon, e-posti aadress):
	


II.
INFORMATSIOON ÜHISPAKKUMUSE KOHTA

(vastav ruut on märgistatud kaldristiga)

	Pakkumus on ühispakkumus:
	Jah:  FORMCHECKBOX 

	Ei:  FORMCHECKBOX 



III.
PAKKUMUSELE ALLAKIRJUTANU ANDMED

	Allakirjutanu nimi:
	

	Allakirjutanu ametikoht:
	


Lisa 2

Pakkuja kinnitus

Hankija nimi:               Narva Linnaelamu
Riigihanke nimetus:
« Vestervalli 17 ühiselamus  akende vahetamine » 
Menetlusliik:

RHS § 16 lg 1: lihtmenetlus/ehitustööd
akkuja nimi:




Pakkuja registrikood:

 
PAKKUJA KINNITUS

1. Käesolevaga kinnitame, et meil puuduvad RHS § 38 lg 1 p-des 1-3 ja lg 2 p-des 1 ja 4 nimetatud riigihankest kõrvaldamise asjaolud. Kinnitame, et vastame täielikult hankekutses esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalused ja vahendid hankelepingu täitmiseks.

2. Oleme tutvunud hankekutsega ja selle lisadega ning kinnitame, et nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega.

3. Kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad selle lahutamatu osa.

4. Kinnitame, et meie pakkumus on nõuetekohaselt koostatud. Saame aru, et pakkumuse mitte-nõuetekohase koostamise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankekutsele mittevastav.

5. Meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hankekutse sisu kohta ning tutvuda ehitusobjektiga. Kinnitame, et meile esitatud informatsioon on hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks piisav.

6. Juhul, kui meie pakkumus on ühispakkumus, vastutavad kõik ühispakkujad hankelepingu täitmise eest solidaarselt.

7. Meie pakkumus on jõus vähemalt  30 (kolmkümmend) kalendripäeva, pakkumuste esitamise täht-päevast arvates.

8. Kinnitame, et omame hankelepingu täitmiseks vajalikke intellektuaalse omandi õigusi.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa 2.a 

Alltöövõtja nõusolek

Hankija nimi:               

Narva Linnaelamu

Riigihanke nimetus:

« Vestervalli 17 ühiselamus  akende vahetamine » 
Menetlusliik:


RHS § 16 lg 1: lihtmenetlus/ehitustööd
Pakkuja nimi:




Pakkuja registrikood:



ALLTÖÖVÕTJA NÕUSOLEK

Käesolevaga _____________________________ (alltöövõtja, kelle kvalifikatsioonile tuginetakse, ärinimi)

_____________________ (äriregistrikood) tõendab, et on andnud ___________________________ (pakkuja ärinimi) nõusoleku osaleda ülalnimetatud hankelepingu täitmisel ________________ ______________________________________ (tööde liik) osas alltöövõtjana.

Kuupäev:
________________

Alltöövõtja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
_____________
Lisa 2.b 

Ühispakkumuse volikiri

Hankija nimi:               

Narva Linnaelamu

Riigihanke nimetus:

« Vestervalli 17 ühiselamus  akende vahetamine » 
Menetlusliik:


RHS § 16 lg 1: lihtmenetlus/ehitustööd
Pakkuja nimi:




Pakkuja registrikood:



ÜHISPAKKUMUSE VOLIKIRI

Käesolevaga kinnitame, et alljärgnevalt loetletud isikud moodustavad ühispakkujad ühispakkumuse esitamiseks:

	Jrk
	Pakkuja nimi
	Pakkuja registrikood
	Pakkuja aadress
	Allkirjaõigusliku isiku nimi
	Allkirjaõigusliku isiku allkiri

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Ühispakkujate juhtivaks pakkujaks on:

	Pakkuja nimi
	

	Pakkuja registrikood
	

	Pakkuja aadress
	

	Allkirjaõigusliku isiku nimi
	

	Allkirjaõigusliku isiku allkiri
	


Ühispakkujad volitavad juhtiva pakkujana nimetatud isikut tegutsema ühispakkujate juhtiva pakkujana riigihankega, hankelepingu sõlmimisega ning hankelepingu täitmisega seotud toimingute tegemisel, esindades ühispakkujaid suhetes hankijaga.

Kinnitame, et hankelepingu sõlmimisel vastutavad kõik ühispakkujad solidaarselt hankelepingu täitmise eest.

Kinnitame, et kõik ühispakkumuse esitanud ühispakkujad jäävad pakkumusega seotuks ning on valmis täitma oma kohustusi kuni kõikide hankelepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
______________
Lisa 2.c 

Pakkuja esindaja volikiri

Hankija nimi:               

Narva Linnaelamu

Riigihanke nimetus:

« Vestervalli 17 ühiselamus  akende vahetamine » 
Menetlusliik:


RHS § 16 lg 1: lihtmenetlus/ehitustööd

Pakkuja nimi:




Pakkuja registrikood:



PAKKUJA ESINDAJA VOLIKIRI

Käesolevaga volitab __________________ (pakkuja ärinimi) _____________________ (volitaja nimi ja ametikoht) isikus ____________________________ (volitatava ees- ja perenimi ning isikukood) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.

Volitatava allkirjanäidis: ________________________

Käesolev volikiri hõlmab volitust hankelepingule allakirjutamiseks ning on antud ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni pakkumuse jõusoleku tähtaja lõpuni.

Kuupäev: ________________________________

Volitaja allkiri: _____________________________

Volitaja nimi ja ametikoht: ____________________

Lisa 3

Pakkumuse maksumustabel

Hankija nimi:               

Narva Linnaelamu

Riigihanke nimetus:

« Vestervalli 17 ühiselamus  akende vahetamine » 
Menetlusliik:


RHS § 16 lg 1: lihtmenetlus/ehitustööd
Pakkuja nimi:




Pakkuja registrikood:



PAKKUMUSE MAKSUMUSTABEL

	Kood
	Kulugruppide nimetused ja tööde kirjeldused
	Mõõt-ühik
	Kogus
	Ühiku
hind
	Kokku maksumus (eurodes)

	1
	Ettevalmistus ja lammutamine
	

	
	Olemasolevad akende lammutamine
	
	tk
	82
	
	 

	
	Lammutusjäätmete väljavedu prügilasse, utiliseerimine 
	
	objekt
	1
	
	 

	2
	Akende paigaldamine
	tootja/toote nr
	

	
	Akende paigaldamine  2100mm x 1500m 
	
	tk

	82
	
	

	3
	Viimistlustööd (vanade akende demonteerimine,
uute akende paigaldus, aknapalede viimistlus, aknalaudade ja tsingitud veepleki paigaldus, vahepostide krohvimine ja värvimine, ehitusprahi  väljavedu, lisada fresh-klapi. 

Materjal – PVC profiil. Plastikust aknalauad. Akende konstruktsioon ja värvus peavad vastama varem kehtestatutele.
	
	tk
	82
	
	 

	4
	Muud tööd
	
	objekt
	1
	
	 

	
	Maksumus kokku (km-ta)
	
	 

	
	Käibemaks (20%)
	
	 

	
	Kogumaksumus (km-ga)
	
	 

	
	KÕIK KOKKU 1 - 4
	
	 


Kinnitame, et meie pakkumuse maksumus kokku ilma käibemaksuta on ___________,_______ eurot.

Kinnitame, et meie pakkumuse maksumus kokku ilma käibemaksuga on ___________,______   eurot
Pakkumise maksumus sisaldab ka nende tööde tegemise kulusid, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankekutses ega näidatud pakkumuse maksumustabelis, kuid mille tegemine on mõistlikult vajalik Tellija eesmärgi saavutamiseks. Kõik sellised tööd oleme nõus teostama ilma pakkumuse hinda muutmata.  
Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________     

Esindaja allkiri:
________________

Lisa 4

Tehniline kirjeldus

Hankija nimi:               

Narva Linnaelamu

Riigihanke nimetus:

« Vestervalli 17 ühiselamus  akende vahetamine » 
Menetlusliik:


RHS § 16 lg 1: lihtmenetlus/ehitustööd
Huvitatud isiku nimi:




Huvitatud isiku registrikood:

Tööd peavad olema teostatud vastavalt tehnoloogilisele protsessile. Töövõtja peab esitama materjali kvaliteeti tõendavad dokumendid, sertifikaadid jmt. Tööde tegemisel juhinduma kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest, normidest ja nõuetest. Akende paigaldamisel  järgida head ehitustava ning ei või tekitada ohtu inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale. Kõik kehtivate normatiivaktidega ettenähtud katsed teostab töövõtja ning nendega seotud kulud kannab töövõtja. Tootmistööd peavad olema teostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele, kooskõlas akende eksplikatsioonis (vt Lisa 7) näidatud skeemidega.
Paigaldustööde mahud vt Lisa 3. Pakkumuse maksumustabel; vt Lisa 7 Akende eksplikatsioon.

Hanke käigus tuleb teostada alljärgnevad tööd antud järjekorras:

· Akende, aknalaudade,veeplekkide demonteerimine;

· Demonteeritu utiliseerimine;

· PVC akende montaaž , lisada fresh-klapi ;
· Aknalaudade paigaldamine ;
· Tsingitud veeplekkide paigaldamine;

· Sisemiste aknapalede taastamine ja viimistlemine ;  
· Fassaadi korrastamine, kõigi akende välisviimistlus (katteliistud ja pahteldus) sõltuvalt seina tüübist;

· Muud tööd.

Enne akende, aknalaudade ja veeplekkide tellimist/valmistamist on töövõtja kohustatud avade suurused ning aknalaudade ja veeplekkide laiused ja pikkused kohapeal täiendavalt üle mõõtma ja tegema korrektuur.

Tööde tegemisel peab juhinduma Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, normidest ja nõuetest. Tööd peavad olema teostatud vastavalt tehnoloogilisele protsessile. Töövõtja peab esitama paigaldusjuhendid, materjali kvaliteeti tõendavad dokumendid, sertifikaadid jmt enne ehitustööde teostamist. 

Akende paigaldamisel tuleb järgida head ehitustava ning ei või tekitada ohtu inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale. 

Akendele esitatavad nõuded.

Akende tüübid on avatav, osaliselt avatav. Avamise seisukohalt kahekülgse avamisega aknad. Akna avatavuse pöördavatavuse suund täpsustatakse kohapeal Tellijaga enne akende valmistamist. 
Kaldpöördavatavusega akendel peab olema mikrotuulutusasend, mis võimaldab õhu liikumist läbi mikropilu või tihendi konstruktsioon võimaldab õhul liikuda.

Aknad peavad vastama Eestis kehtivatele nõuetele.

Aknad peavad olema tasapinnalised. Akendes kasutavad profiilid peavad olema kaadmiumivabad.

Akende konstruktsioon (raami ja avatava osa mõõdud ja avamiste kogus) peab vastama olemasolevatele puitakendele ja/või juba varem paigaldatud PVC akendele fassaadil.

Aknad on  PVC profiilist, avanevad sissepoole. 

Aknaraamid on valget värvi. 

Akende soojajuhtivuse nõuded on U =1,1 W/(m²·K), helitakistus – Rw>27dB.

Akende paigaldamisel jälgida, et liitekohtadesse ei jääks liiga suuri tühimikke. Aknad tuleb kinnitada vastavalt aknatootja juhistele. Akende alla asetada tugiklotsid. Akende paigaldamisel tuleb jälgida, et aknad oleksid paigaldatud ühe fassaadi ulatuses ühele tasapinnale. Akna prosspulgad paketi sisesed.
Aknalaudadele esitatavad nõuded.

Aknalauad peavad olema plastikust. Aknalaudade vahetamisel järgida olemasolevate aknalaudade joont. Radiaatorituulutustele peab olema jäetud piisav vahe õhutamiseks. Kui aknalaudade all pole olemasolevad toed piisava laiuse ja tugevusega, kasutada aknalaudade kinnitamiseks lisatugesid vastavalt aknalaudade valmistaja tingimustele. Aknalaudade servad peavad olema kaitstud. Üle 2m pikkustele aknalaudadele paigaldada lisatoed, postid, kronsteinid vms. 

Aknaveeplekkidele esitatavad nõuded.

Aknaplekid peavad olema valmistatud tsinkkattega plekist. Aknaplekkide otste ülespööre aknapaledele peab olema vähemalt 20mm ning ülespöörded peavad omakorda olema sisselõigatud aknapalede sisse ning tihendatud ilmastikukindla mastiksiga. Aknaveeplekid peavad olema jäigalt kinnitatud aluse külge; aknaveepleki pealispinna kalle peab vähemalt 1:10 aknast; aknaveepleki välisserva toetamine alusele peab olema tihendatud ilmastikukindla mastiksiga ja kogu veepleki pikkuse ulatuses.

Viimistlustöödele esitatavad nõuded.

Akende paigaldamisel rikutud ruumi sisesed seinapinnad tuleb korrastada ning viimistleda analoogiliselt olemasolevaviimistlusega.Kipsplaatide kasutamisel sisemiste aknapalede ehitamisel, tuleb plaadid kinnitada lisaks liimisegule ka mehaaniliselt (n. kruvide või naeltüüblitega).

Akende paigaldamisel rikutud välispinnad tuleb korrastada ning taastada viimistlus rikutud kohtades, värvitoonid peavad vastama olemasolevatele värvitoonidele. Kõik sisseruumides kasutavad materjalid peavad olema Riigi Tervisekaitseinspektsiooni poolt ühiselamu lubatud materjalide nimekirjas ja omama vastavat sertifikaati. 
Muud nõuded.

Hoones asetavat inventari ega mööblid ei või kasutada ehitustöödeks abivahenditena või alustena. Juhil, kui mööbel jääb ehitustööde ajaks samas ruumis, siis peab olema kaitstud võimalike mehhaaniliste vigastuste ning määrdumise eest (n kaetakse kilega). 

Pistikupesade katete eemaldamine ei ole lubatud. Juhul, kui kasutatavate elektrikäsitööriistade pistikud ei sobi olemasolevate pistikutega, siis tuleb kasutada spetsiaalseid üleminekuid või pikendusjuhtmeid, millede elektriühenduskohad hoone elektrisüsteemiga, tuleb kooskõlastada  vastava isikuga. 

Töövõtja peab kooskõlastama lammutustööde teostamise aja asutuse juhatajaga. Lammutustööde käigus tekkinud jäätmed peavad olema likvideeritud ja utiliseeritud vastavalt kehtivale Jäätmeseadusele (Riigikogus vastu võetud 28.01.2004), Vabariigi Valitsuse 06.04.2004 määrusele nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu” (RT I 2004.23.155).
Tellijale antakse üle materjalide ja seadmete vastavusdeklaratsioonid ja/või –sertifikaadid, kasutusjuhendid, teostusskeemid ja muu teostusdokumentatsioon.

Kõik riigihanke tehnilises kirjelduses, pakkumuse maksumustabelis või ehitusprojektis olevad tehnilise spetsifikatsiooni kirjeldused (näiteks kaubamärgid, tootetähised, tootjanimed jne) sisaldavad klauslit «või sellega samaväärne». Kõik samaväärsed tooted /süsteemid peavad vastama vähemalt spetsifitseeritud nõuetele ülalpidamiskulude, kvaliteedi jms osas.
Pakkuja on õigus tutvuma objektiga kohapeal, tegema vajaliku ehitustööde mahtu mõõtmise ja vajalikud projekteerimistööd. 
Pakkujal on õigus saada selgitusi või täpsustusi hankedokumentide sisu kohta.

Lisa 5

Registreerimisteade

Hankija nimi:               

Narva Linnaelamu

Riigihanke nimetus:

« Vestervalli 17 ühiselamus  akende vahetamine » 
Menetlusliik:


RHS § 16 lg 1: lihtmenetlus/ehitustööd
Huvitatud isiku nimi:




Huvitatud isiku registrikood:




REGISTREERIMISTEADE

Käesolevaga palume registreerida meid pakkumuse esitamisest huvitatud isikuks. Kinnitame, et oleme kätte saanud hankekutse ning selle lisad täies mahus.

Kuupäev: ______________________

Huvitatud isiku nimi ja registrikood: _________________________________________________

Huvitatud isiku aadress, e-posti aadress, telefoni ja faksi number: 

_____________________________________________________________________________
Huvitatud isiku esindaja nimi: ___________________
Lisa 6

Hankelepingu projekt

EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING nr _____
Sõlmitud  __  .09.2016.a. NARVA linnas 


1. LEPINGU POOLED 
Tellija                                                            SA Narva Linnaelamu

Nimi






Asutuse registrikood 



90003404                                         

Asukoht




Energia 4, 20304 Narva

Telefon 




(+372) 35 66 200 

E-post 

                                               linnaelamu@hot.ee
Esindaja




Jelena Pahhomova

Esinduse alus 




Juhatuse liige 
Töövõtja


Nimi                                                                





Äriregistri kood




 



KMKR EE                                                      

Asukoht                                                    


Telefon 






Faks 







E-post 


                                    

Arveldusarve pangas


       

Esindaja                                                          

Esinduse alus

Edaspidi nimetatud ka eraldiseisvalt „Pool“ või koos ja ühiselt „Pooled“, sõlmisid käesoleva ehitustööde töövõtulepingu (edaspidi „Leping“), võttes aluseks ehitustööde lihthanke « Vestervalli 17 ühiselamus  akende vahetamine «  hanketeade:__ tulemused ( NLSA__________.2016a hankekomisjoni protokoll ), olles kokku leppinud alljärgnevas:
2. LEPINGU ESE
2.1. Käesoleva töövõtulepingu (edaspidi ka Leping) esemeks « Vestervalli 17  ühiselamus  akende vahetamine » vastavalt Tellija juhistele ja Lepingu dokumentidele (edaspidi: Tööd või Ehitustööd).

2.2. Tööde maht ja ulatus on määratud Lepingu dokumentidega ning Tellija juhistega.

3. LEPINGU DOKUMENDID
3.1. Töövõtu korraldus toimub vastavalt käesolevale Lepingule, lihtmenetlusega hanke dokumentidele, Töövõtja pakkumusele, Tellija juhistele, ehitusseadusele, võlaõigusseadusele, EV kehtivatele kõrgendatud kvaliteedistandarditele ja Lepingule lisatud dokumentidele.

3.2. Kõikide käesoleva Lepingu lisade kehtivust kinnitavad Poolte esindajad oma allkirjadega. Kõik lisad peavad olema varustatud kuupäevadega ning Poolte volitatud esindajate täielike nimede ja ametikohtade nimetustega.

3.3. Lepingu allkirjastamisel kuuluvad selle juurde järgmised lisad:

3.3.1. Tööde eelarve (Pakkumuse maksumustabel) – Lisa 3.

3.4. Käesoleva Lepingu lahutamatuks osaks on kogu tehniline dokumentatsioon, mille Tellija on andnud Töövõtja käsutusse seoses Lepingu täitmisega.

3.5. Töövõtja on kohustatud Tööde teostamise järgselt tagastama Tellijale kogu dokumentatsiooni, mille Tellija on seoses Lepingu täitmisega tema valdusesse andnud.

4. TÖÖD
4.1. Töövõtja teostab, Lepingu dokumentidest ja Tellija juhistest lähtuvalt, Lepingu eesmärgi saavutamiseks nõutavad Tööd ja toimingud.
4.2. Töövõtja teostab Lepingujärgsed Tööd, sealjuures kohustub Töövõtjana teostama kõiki töid ja asjakohaseid toiminguid, võtma ärialaseid riske ja kandma kõiki otseseid ja kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks, et:

4.2.1. Teostada Tööd vastavalt Lepingus sätestatud kvaliteedinõuetele;

4.2.2. Kaitsta Tellijat kõigi nõudmiste eest, mida kolmandad isikud võiksid Lepingu raames Töövõtja tegemiste ja/või tegemata jätmise tõttu Tellijale esitada ning hüvitada kõik selliste nõudmiste tõttu viimastele tekkida võivad kahjud ja/või kulud.

4.3. Tööd sisaldavad kõiki Lepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikke töid, toiminguid, tööjõudu, kõiki vajalikke materjale ja töös kasutatavaid seadmeid, vajalike litsentside ja lubade hankimist, vajaliku täitedokumentatsiooni vormistamist ja Tellijale üleandmist.

5. TÄHTAEG 
5.1. Töövõtja asub Tööde teostamisele Lepingu sõlmimisele järgneval esimesel tööpäeval. 
5.2. Töövõtja esitab kirjalikult 2 (kahe) tööpäeva jooksul, Lepingu allkirjastamisele järgnevast kalendripäevast arvates, Tellijale kooskõlastamiseks "Tööde teostamise ajakava" kahes originaal eksemplaris, milles esitatakse kronoloogilises järjekorras Lepingu eesmärgi saavutamiseks sooritatavate tööde ja toimingute lühikirjeldus. "Tööde teostamise ajakava" detailsusastme määrab Tellija.
5.3. Tellija poolt kirjalikult kooskõlastatud "Tööde teostamise ajakavas" sätestatud tähtajad on Töövõtjale siduvad ning nende mittejärgimisel võib Tellija kohaldada Lepingu p-s 12.5 nimetatud leppetrahve. Kooskõlastamise järgselt muutub kalendergraafik Lepingu lahutamatuks osaks.
5.4. Töövõtja esitab Tellijale lõplikuks vastuvõtmiseks nõuetekohaselt teostatud Tööd ühes osas hiljemalt __.___.2016.a. (s.o 90 kalendripäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates). 
6. LEPINGU HIND

6.1. Käesoleva Lepingu hind moodustab koos käibemaksuga _______,__ (__________________ ______________________) eurot __ senti (edaspidi Lepingu hind).

6.2. Pakkumuse maksumustabel (HK Lisa 3) on Töövõtjale siduv. Lepingu hind sisaldab tekkinud ehitusjäätmete käitlemiseks vajalikke kulutusi, samuti Tööde teostamisel kasutatava tehnika soetusmaksumust ning rendihinda. Lepingu hind on lõplik ning ei sõltu Töövõtja maksu- ja muude riiklike kohustuste võimalikust suurenemisest.

6.3. Lepingu hind määrab Töövõtjale makstava tasu ülempiiri ning Töövõtjal ei ole õigust nõuda täiendavate kulutuste hüvitamist, kui Pooled ei ole selles eraldi kirjalikult kokku leppinud.

6.4. Tellija tasub Töövõtjale faktiliselt teostatud ja Tellija poolt aktsepteeritud Tööde eest ühes osas Tööde lõpliku üleandmise-vastuvõtmise akti põhjal koostatud arve alusel. Tellija maksetähtaeg on 15 (viisteist) kalendripäeva, vastava arve kättesaamisest arvates.
6.5. Tellija kirjalikul nõudmisel tehtavad Lisatööd, mille tegemine ei kuulu Töövõtja kohustuste hulka, fikseeritakse kirjalikult koos vastavate tööde kirjeldusega Lepingu lisana ning Tellija tasub Töövõtjale Lisatööde eest üksnes juhul, kui Pooled on selles eelnevalt kirjalikult kokku leppinud. 

6.6. Tellija ei ole kohustatud aktsepteerima ega hüvitama ühtegi Töövõtja poolt tehtud Lisatööga seotud kulutust, kui Pooled ei ole selles eelnevalt kirjalikult kokku leppinud.

7. AKTEERIMINE JA TASUMINE
7.1. Tellija ei tee ettemaksu. Ehitustööde eest tasumine toimub faktipõhiselt vastavalt akteeritud töödele ja esitatud arvete alusel.

7.2. Akteerimine toimub kord kuus. Töövõtja esitab iga kalendrikuu viimaseks tööpäevaks Tellijale teostatud tööde akti (edaspidi Akt). Akti saamisel teostab Tellija esindaja Aktis nimetatud töö ülevaatuse ja/või kontrollmõõtmised 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates Akti saamisest ning aktsepteerib selle või lükkab Akti koos põhjendusega tagasi.

7.3. Maksed Töövõtjale tasutakse vastavalt Tellija poolt aktsepteeritud Akti alusel koostatud arvele 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul arve kättesaamisest arvates.

7.4. Tellijal on õigus tasutava arve summast ühepoolselt maha arvata leppetrahvid, kahjuhüvitised ja muud Töövõtja vastu suunatud rahalised nõuded (nõuete tasaarvestus).

7.5. Muudatus- ja lisatööde eest tasumine (tähtajad ja summad) lepitakse Poolte vahel kokku kirjalikult ja tasutakse eraldi lisa- ja muudatustööde aktsepteeritud Aktide ja vastavate arvete alusel. Kui Töövõtja ületab Lepingu hinda ilma Poolte eelneva kirjaliku kokkuleppeta, ei lasu Tellijal kohustust ületatud summat tasuda.

7.6. Aktide esitamine Töövõtja poolt Tellija esindajale toimub järgneva korra kohaselt. Tellija esindaja märgib koheselt saadud Akti tagaküljele Akti saamise kuupäeva ja oma allkirja, mida Pooled ei käsitle tööde vastuvõtmist kinnitava allkirjana. Tellija esindaja kirjutab Akti alla hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates akti Tellija esindajale üleandmisest. Pretensioonide olemasolul või puuduste avastamisel informeerib Tellija Töövõtjat nendest 5 (viie) tööpäeva jooksul, arvates akti Tellija esindajale üleandmisest. Juhul kui Tellija vaidlustab osaliselt akteeritud Ehitustööde mahtu ja kvaliteeti, kinnitab Tellija koos pretensiooni esitamisega Akti selle osa, mille kohta Tellija esindajal ei ole pretensioone. Vaidlusaluste küsimuste lahendamiseks on Pooltel õigus kaasata eksperte, juhul kui Pooltevahelised läbirääkimised ei anna tulemusi.

8. TÖÖDE ÜLEANDMINE 
8.1. Valminud ehitis võetakse vastu kahepoolse Ehitise üleandmise-vastuvõtmise aktiga. 

8.2. Üleandmise-vastuvõtmise akt esitatakse Tellijale allkirjastamiseks hiljemalt 5. tööpäeval pärast ehitustööde lõpetamist. Koos Ehitise üleandmise-vastuvõtmise aktiga esitatakse Tellijale ehitusjäätmete nõuetekohast käitlemist tõendav dokument (jäätmedeklaratsioon). Deklaratsiooni mitteesitamisel kuulub Ehitise üleandmise-vastuvõtmise akt tagastamisele. 

8.3. Tellija on kohustatud vastava üleandmise-vastuvõtmise akti 5 (viie) tööpäeva jooksul, selle kättesaamisest arvates, allakirjutatult Töövõtjale tagastama. Tööde vastuvõtmisest keeldumise korral peab Tellija eelnimetatud tähtaja jooksul esitama Töövõtjale motiveeritud vastuväite vastuvõtmisest keeldumise kohta.

9. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED
9.1. Töövõtja kohustused:

9.1.1. Teostada kõik Tööd, mis on määratletud Lepingus ja selle Lisades, kandes seejuures kõik Töödeks vajalikud otsesed ja kaudsed kulused. Kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud, laieneb teostamiskohustus ka nendele töödele ja toimingutele, mis ei ole Lepingus või selle Lisades sätestatud, kuid millised oma olemusest lähtuvalt kuuluvad käesoleva Lepinguga seotus Tööde hulka ning mille tegemine on vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks;

9.1.2. Koostama ja vormistama Tööde alustamiseks nõutavad dokumendid;

9.1.3. Anda Tellijale Tööde käigust aru tema esimesel nõudmisel;

9.1.4. Kõrvaldama oma kulul teostatud ja/või teostatavate Tööde ja kasutatavate materjalide puudused, mis on tekkinud Tellijast sõltumatutel põhjustel, vastasel korral on Tellijal õigus teha avastatud puuduste kõrvaldamine ülesandeks mõnele kolmandale isikule Töövõtja kulul ning vähendada vastavalt Töövõtjale Lepingu alusel makstavat tasu;

9.1.5. Hankima kõik Tööde teostamiseks vajalikud materjalid vastavalt Lepingu dokumentatsioonile;

9.1.6. Vastutama Tööde teostamisel kasutatud materjali kvaliteedi eest;

9.1.7. Töövõtja kannab Tööde juhusliku hävimise ja kahjustumise riisikot kuni Tööde lõpliku vastuvõtmiseni Tellija poolt;

9.1.8. Arvestama Tellija juhistega Tööde teostamise kohta, olles selliseid juhiseid viivitamata nende saamise järel piisavalt kontrollinud. Juhul kui Tellija poolt antud juhised ohustavad Tööde kvaliteeti või muus osas takistavad Lepingu kohast täitmist, on Töövõtja kohustatud Tellijale sellest viivitamata, s.t, mitte hiljem kui 1 (ühe) tööpäeva jooksul kirjalikult teatama. 

9.1.9. Teavitamiskohustuse rikkumisel vastutab Töövõtja Tellija poolt antud juhiste järgimisest põhjustatud tagajärgede eest;

9.1.10. Eeldatakse, et Töövõtja teostab kõik Lepingus kokkulepitud Tööd isiklikult. Alltöövõtjate kasutamine Töövõtja poolt on lubatud vaid Tellija kirjalikul nõusolekul. Vastava kirjaliku nõusoleku olemasolul on Töövõtja kohustatud eelnevalt kooskõlastama Tellijaga kõik alltöövõtjad, keda Töövõtja kavatseb kasutada Lepingu täitmiseks. Tellija ees jääb Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise, sh selliste, mille tegemiseks on Töövõtja kasutanud alltöövõtjaid, eest vastutavaks Töövõtja;

9.1.11. Tööpäeva lõpus koristama ja ära vedama Tööde teostamise käigus tekkinud jäätmed, järgides kehtivaid jäätmehooldusnõudeid;

9.1.12. Teostama 2 (kahe) aasta jooksul Tööde lõpliku vastuvõtmise hetkest alates Töödes avastatud puuduste ja vigade kõrvaldamiseks garantiiremonti ning likvideerima esile tulnud puudused ja vead Tellija poolt määratud mõistliku tähtaja jooksul. Tähtaja ületamise korral on Tellijal muuhulgas õigus nõuda leppetrahvi tasumist vastavalt Lepingu punktides 11.5.-11.6. sätestatule ja/või kõrvaldada puudused ise või teha puuduste kõrvaldamine ülesandeks kolmandate isikutele Töövõtja kulul;

9.1.13. Töövõtja kohustub 2 (kahe) aasta jooksul Tööde lõpliku vastuvõtmise hetkest alates, Tööde teostamisel kasutatud materjalides esiletulnud puuduste korral, asendama materjalid uute vastu Tellija poolt määratud mõistliku tähtaja jooksul. Vastasel korral on Tellijal õigus nõuda Lepingu punktides 11.5.-11.6. sätestatud leppetrahvi tasumist ja/või asendada puudustega materjalid ise või teha puudustega materjalide asendamine kolmandate isikutele Töövõtja kulul;

9.1.14. Töövõtja ei vastuta vigade ja puuduste eest üksnes juhul, kui need tekkisid Tellija tahtliku tegevuse tagajärjel;

9.1.15. Töövõtja kannab täielikku ja tingimusteta varalist vastutust Töö lepingutingimustele mittevastavuse tõttu Tellijale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest;

9.1.16. Järgima Tellija poolt kooskõlastatud Tööde teostamise Kalendergraafikus kokkulepitud tähtaegu;

9.1.17. Tööde teostamisel juhinduma teeseadusest ja selle alusel kehtestatud normidest ning EV kehtivatest kõrgendatud kvaliteedistandarditest; 

9.1.18. Tööde teostamisel arvestama kehtivate tervisekaitsenõuetega;

9.1.19. Tagama Lepingu kehtivuse perioodil Tööde teostamiseks vajalike tegevuslubade, registreeringute, kooskõlastuste jm dokumentide olemasolu. Vajadusel hankima viivitamatult nõutavad litsentsid ja load omal kulul ja vastutusel;

9.1.20. Vajadusel koostama ja vormistama nõutava täitedokumentatsiooni, sh kasutusloa taotlemiseks nõutavad dokumendid;

9.1.21. Kooskõlastama Tööd asjaomaste ametkondade ja asutustega;

9.1.22. Kasutama Tööde teostamisel vaid kvalifitseeritud tööjõudu. Kvalifikatsiooni vastavuse hindamisel lähtutakse kehtivast kutsestandardist;

9.1.23. Töövõtja kohustub kahe aasta jooksul, Tööde lõpliku vastuvõtmise kuupäevast arvates, kõrvaldama Töödes esinevad puudused (Töövõtugarantii);

9.1.24. Töövõtugarantiiga on hõlmatud ka need puudused, mis on tekkinud Tellijast sõltumatutel põhjustel pärast Tööde vastuvõtmist Tellija poolt;

9.1.25. Töövõtja kohustub kahe aasta jooksul, Tööde lõpliku vastuvõtmise kuupäevast arvates, viima Töö vastavusse muutunud standardite ja õigusaktide nõuetega, mis takistavad Töö eesmärgipärast kasutamist;

9.1.26. Tagama Tellija eesmärgi saavutamine Töövõtja materjalidest ja riisikol;

9.1.27. Võimaldama Tellijal igal ajal teostada kontrolli tehtava Tööde mahu ja kvaliteedi vastavuse üle;

9.1.28. Töövõtja tagastab Lepingu lõppemisele järgneva töönädala jooksul Tellijale dokumendid ja esemed, mis ta Lepingu täitmiseks või sellega seoses on saanud.

9.2. Töövõtja õigused:
9.2.1. Saada Tööde tegemise eest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;

9.2.2. Saada Tellijalt Lepingu täitmisel mõistlikult vajalikku kaasabi (juhised, nõusolekud jms);

9.2.3. Nõuda Tööde lõpptähtaja nihutamist juhul, kui Tellija pole õigeaegselt täitnud maksekohustusi või kui tuleb Tellija soovil teostada lisatöid;

9.2.4. Esitada kirjalikult motiveeritud vastuväide, kui Tellija õigustamatult keeldub nõuetekohaselt teostatud Tööde vastuvõtmisest.

10. TELLIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

10.1. Tellija kohustused:

10.1.1. Tasuma Töövõtjale nõuetekohaselt teostatud ja vastuvõetud Tööde eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;

10.1.2. Vastu võtma Töövõtja  poolt  vastuvõtmiseks esitatud  kvaliteetsed  valmis  Tööd  ettenähtud tähtajal;

10.1.3. 5 (viie) tööpäeva jooksul, kättesaamisest arvates, aktsepteerida või lükata tagasi Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt.

10.2. Tellija õigused:

10.2.1. Teostada jooksvat kontrolli Tööde käigu, mahu ja kvaliteedi üle ning puuduste avastamisel teha Töövõtjale kohustuslikke ettekirjutusi Tööde kvaliteedi osas;

10.2.2. Kui Tööde tegemise ajal on ilmselt selge, et Tööd ei tehta nõuetekohaselt, siis on Tellijal õigus määrata Töövõtjale vajalik tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, teatades sellest Töövõtjale kirjalikult. Kui Töövõtja seda nõuet tähtajaks ei täida, siis on Tellijal õigus kas Lepingust taganeda ja nõuda kahjude hüvitamist või teha Tööde jätkamine ja parandamine ülesandeks kolmandale isikule Töövõtja arvel;

10.2.3. Kui Töövõtja kaldub Lepingu tingimustest kõrvale ja see halvendab Tööd, või laseb tekkida muid puudusi Töödes, siis on Tellijal õigus nõuda puuduste tasuta parandamist Tellija kehtestatud tähtajaks või vajalike kulutuste hüvitamist, mis Tellija kandis Töödes esinenud puuduste parandamiseks oma vahenditega või Tööde hinna vastavat vähendamist. Lepingust oluliste kõrvalekaldumiste või muude oluliste puuduste olemasolul Töödes on Tellijal õigus Leping üles öelda/taganeda ja nõuda kahjude hüvitamist;

10.2.4. Keelduda Tööde eest tasumisest, kui Töövõtja ei täida endale Lepinguga võetud kohustusi.

11. POOLTE VASTUTUS JA ESINDUS
11.1. Lepinguga enesele võetud kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad Pooled Lepinguga ja Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras ja ulatuses.

11.2. Lepingus tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täimisega teisele lepingu Poolele tekitatud kahju eest kannavad Pooled täielikku ja tingimusteta vastutust tekitatud kahju ulatuses.

11.3. Tellija maksab Töövõtjale maksetähtaegade rikkumise eest viivist 0,2% makse summast  iga viivitatud tööpäeva eest, kuid mitte üle 30% hilinenud makse summast.

11.4. Töövõtja viivisenõue Tellija vastu peab olema esitatud hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul, makseviivituse toimumisest arvates. Vastasel korral loetakse Töövõtja viivisenõue aegunuks ning Tellija vabaneb viivise maksmise kohustusest.

11.5. Töövõtja maksab Tellijale Tööde tegemise või üleandmise lõpptähtaja ületamise eest leppetrahvi 0,2% Lepingu hinnast iga hilinenud kalendripäeva eest, kuid mitte üle 30% käesoleva Lepingu hinnast.

11.6. Igakordse kõrvaldatava iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest maksab Töövõtja Tellijale leppetrahvi 2% Lepingu hinnast, kuid kokku mitte üle 30 % käesoleva Lepingu hinnast.

11.7. Ühekordse ja pöördumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest maksab Töövõtja Tellijale leppetrahvi 30% Lepingu hinnast.

11.8. Ühekordse ja pöördumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise all mõistavad Pooled eelkõige lepingulise kohustuse olulist rikkumist, millega võib kaasneda Lepingu ülesütlemine õiguskaitsevahendina. Ühekordseks ja pöördumatuks lepingulise kohustuse rikkumiseks on muuhulgas ka Lepingu punktides 11.5. ja 11.6. nimetatud süstemaatilised rikkumised. 

11.9. Lepingu punktide 11.5., 11.6. või 11.7. kohaldamise aluseks olev lepingurikkumine fikseeritakse Tellija poolse Lepingu mittekohase täitmise aktiga, mis tehakse Töövõtjale kirjalikus või vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatavaks 5 (viie) tööpäeva jooksul akti koostamisest arvates. 

11.10. Töödes esinevate puuduste kõrvaldamine lepingulise kohustuse täitmiseks antud täiendava tähtaja jooksul ei vabasta Töövõtjat leppetrahvi maksmise kohustusest.

11.11. Tellijal on õigus pidada Lepingu punktides 11.5., 11.6. või 11.7. sätestatud korras arvutatud leppetrahv kinni Töövõtjale makstavast tasust. Leppetrahvi nõudmine ei välista Tellija õigust nõuda Töövõtjalt Lepingu täitmist ja/või kahjude hüvitamist.

11.12. Lepingu Pooled nimetavad tehniliste küsimuste lahendamiseks ning Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamiseks kummaltki poolt esindajad: 
Tellija esindaja 

–  Galina Jefimova; tel 35 66205, 53421770





                        e–post:        linnaelamu@hot.ee
Töövõtja esindaja 
–
__________________, tel _______, mob _________.     
                                                            e-post: ________________@______
12. VÄÄRAMATU JÕUD
12.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks kui selle põhjuseks oli Vääramatu jõud.

12.2. Vääramatu jõud käesoleva Lepingu tähenduses on mistahes asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või ajal selle asjaoluga arvestaks. 

12.3. Vääramatuks jõuks on eelkõige sündmused, mille saabumine ei sõltu Poolte tahtest - s.h. loodusõnnetus, sõda, üldstreik. Vääramatuks jõuks ei ole tavapärasest raskemad ilmastikuolud.

12.4. Lepingu mittetäitmine põhjustel, mida oli tekitanud Vääramatu jõud loetakse vabandatavaks tingimusel, et Pooled on sooritanud jõupingutusi Lepingu täitmist takistava olukorra vältimiseks, kirjalikult teavitanud teist Poolt Lepingu täitmist takistavatest asjaoludest ning võtnud tarvitusele vajalikke meetmed Lepingu täitmiseks.

12.5. Kui Vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuste mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine vabandatav üksnes aja vältel, mil Vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.

13. LEPINGU LÕPPEMINE 
13.1. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt ja kehtib kuni Lepingus sätestatud kohustuste mõlemapoolse täieliku täitmiseni.

13.2. Leping lõpeb Lepingust tulenevate Poolte kohustuste mõlemapoolse täieliku ja nõuetekohase täitmisega, mis ei väära lepingutingimuste, mis olemuslikult sätestavad Poolte õigusi ja kohustusi Lepingu täitmise järgselt (nt töövõtugarantii), kehtivust.

13.3. Töövõtja on teadlik, et Tellijal on kõrgendatud huvi Lepingu tähtaegse täitmise vastu. Juhul, kui Töid teostatakse sedavõrd aeglaselt, et Lepingu tähtaegne täitmine seatakse ohtu, on Tellijal õigus Leping, kohustuse täitmiseks täiendavaid tähtaegu andmata ja meeldetuletusi tegemata, erakorraliselt üles öelda või Lepingust taganeda.

13.4. Muudel juhtudel Leping lõpetatakse seaduses sätestatud alustel ja korras.

14. LEPINGU MUUTMINE 
14.1. Lepingut võib muuta ja täiendada üksnes Poolte vahel kirjalikult sõlmitavas käesoleva Lepingu lisas. Lepingu muudatused vormistatakse Lepingu lisana ning need allkirjastab Tellija põhimääruse järgne esindaja (direktor või teda asendav teenistuja).

14.2. Lepingu muuta sooviv Pool teeb selleks kirjaliku ettepaneku teisele Poolele vähemalt kaks nädalat (14 kalendripäeva) ette, millele teine Pool vastab kirjalikult mõistliku tähtaja jooksul, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) päeva jooksul ettepaneku saamisest arvates. Kui teine Pool ei anna Lepingu muutmiseks oma kirjalikku nõusolekut, muudatus ei jõustu.

14.3. Lepingu muutmist taotlev Pool peab koos muudatuse põhjenduse ja selgitusega esitama muudatuste mõju analüüsi Lepingu hinnale
14.4. Lepingu Pool ei või taotleda Lepingusse muudatuste tegemist, kui need on tingitud ühe Poole poolt oma kohustuste mittetäitmisest käesoleva või muu tema poolt sõlmitud lepingu alusel.

14.5. Juhul, kui õigusaktide vastuvõtmise, muutmise või täiendamisega osutub mõni Lepingu punktidest kehtetuks, võtavad Lepingu Pooled tarvitusele abinõud kehtetu punkti asendamiseks uue, seadusliku sättega. Lepingu mõne punkti kehtetus ei mõjuta Lepingu ülejäänud sätete kehtivust.
14.6. Töövõtjal on õigus taotleda Lepingu tingimuste muutmist Tööde teostamise tähtaegade osas, kui täitmise viivitus Lepingus kokkulepitud tähtaegade suhtes on tekkinud Vääramatu jõu mõjul.

14.7. Töövõtjal on teadlik, et käesolev leping on sõlmitud riigihanke tulemusel ning vastavalt «Riigihangete seadusele» võib hankija sõlmitud hankelepingu muutmises kokku leppida üksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud hankijal võimalik hankelepingu sõlmimise ajal ette näha ja hankelepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu hankelepinguga taotletud eesmärgi saavutamine. Samuti ei või hankija hankelepingu muutmises kokku leppida, kui muutmisega taotletavat eesmärki on võimalik saavutada uue hankelepingu sõlmimisega. 

15. TEADETE EDASTAMINE

15.1. Käesoleva Lepinguga seonduvad teated peavad olema vormistatud Poolte poolt vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhul, kui kirjaliku vormi nõue tuleneb Lepingust või teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamine ei too teisele Poolele õiguslikke tagajärgi. 

15.2. Üks Pool saadab teisele Poolele Lepinguga seotud teated Lepingus näidatud aadressil. Aadressi muutmisest on Pooled kohustatud teineteist viivitamatult informeerima.

15.3. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, faksi, elektronposti (e-mail) jne kaudu. Teade loetakse edastatuks, kui see on Poole poolt kätte saadud või kui tähitud kirja saatmisest teise Poole poolt näidatud aadressil on möödunud 5 (viis) kalendripäeva.

15.4. Ühe Poole mistahes nõue teisele Poolele seoses Lepingu rikkumisega peab olema vormistatud kirjalikult.

16. LÕPPSÄTTED
16.1. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt ja kehtib kuni lepinguliste kohustuste täieliku täitmiseni.

16.2. Pooled täidavad Lepingut vastastikuse usalduse põhimõttel, lähtudes Lepingu täitmisel hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.

16.3. Pooled kohustuvad vastastikuses suhtlemises käesoleva Lepingu alusel lähtuma ausa äritegevuse põhimõtetest ja eetikanormidest.

16.4. Lepingule ei laiene Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2013) ning Pooled ei juhindu sellest ka vaidluste lahendamisel.

16.5. Pooltel on õigus loovutada Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise Poole kirjalikul nõusolekul.

16.6. Lepingus toodud mõisted ja pealkirjad on mõeldud käesoleva sisu edasiandmiseks. Vastuolu korral mõiste ja/või pealkirja ja sisu vahel lähtutakse sisust.

16.7. Käesoleva Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled harmoniseeritud standarditest, seadustest ja teistest õigusaktidest.

16.8. Vaidlused, mis tekkivad Lepingu täitmisel, muutmisel ja lõpetamisel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Viru Maakohtu Narva kohtumajas.

16.9. Töövõtja kinnitab, et Tellija on võimaldanud tutvuda enne Lepingu sõlmimist Tööde teostamiseks nõutavate andmetega ning esitanud kõik Tööde teostamiseks vajalikud dokumendid. Töövõtja deklareerib, et omab kõiki õigusi ja tehnilisi vahendeid Lepingu esemeks olevate Tööde teostamiseks.

16.10. Leping on koostatud üheksal (9) lehel, eesti keeles, kahes (2) identses võrdset juriidilist jõudu omavas originaaleksemplaris, millest üks jääb Tellijale ja üks antakse Töövõtjale.

17. POOLTE ALLKIRJAD
Tellija esindaja:




Töövõtja esindaja:     

nimetus:  SA Narva Linnaelamu                                          nimetus :  

reg :         9003404                                                               reg          :   

aadress :  Energia 4, 20308 Narva                                       aadress   :    

telefon :  (+372) 35 66205                                                  telefon    :   
e-post  :  linnaelamu@hot.ee                                              e-post      :  

a/a       :  EE191010220032219011                                   a/a          :     

____________________________                                 ______________________________

Jelena Pahhomova                                                             

SA Narva Linnaelamu                                                       

Juhatuse liige                                                                     

	
	
	
	



