LISA 5

Tehniline kirjeldus

Hanke nimetus: Ühiselamu aadressil Energia tn 6, Narva, väliskanalisatsiooni remonditööd 
Seoses linna ühiselamu Energia 6 väliskanalisatsiooni süsteemi ebarahuldava seisukorraga, nimelt ühe kaevu osaline lagunemine ning reovee ja sadevee halb äravool, eriti sademeterohkel perioodil, on vajalik SA Narva Linnaelamu haldusesse kuuluva väliskanalisatsiooni väljavahetamine (vt Lisa nr 1 " Võrkude ühenduse asukoha (objekti) aadress: Energia tn 6, Narva linn, Ida-Viru maakond").

Remonditööde raames tuleb välja vahetada neli kaevu ja neli kaevude vahelist kanalisatsioonitorustiku lõiku (lisas nr 1 märgitud kollasega), kuni viienda kanalisatsioonikaevuni, kuhu siseneb muu hulgas sadeveekanalisatsiooni toru.
Kanalisatsiooni paigaldamiseks kasutada polüpropüleenist gofreeritud torusid vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude jaoks.

Vajalike tööde loetelu:
	Jrk nr
	Tööde liik

	1.
	Pinnase eemaldamine

	2.
	Olemasoleva kanalisatsiooni lõigu, sh kaevude ja torustiku demonteerimine

	3.
	Kaeviku põhja ettevalmistamine, kanalisatsioonitorude paigaldamiseks nõuetekohase aluse rajamine

	4.
	Kanalisatsiooni monteerimine (gofreeritud polüpropüleentorude ja kaevude paigaldamine, arvestades vajalike kalletega)

	5.
	Rajatud kanalisatsioonilõigu kohal kaeviku tagasitäide koos tihendamisega

	6.
	Lõplik kaeviku tagasitäide pinnasega ümbritseva maapinna kõrguseni

	7.
	Kanalisatsioonitorustiku katsetamine

	8.
	Jäätmete koristamine ja utiliseerimine

	9.
	Tööde teostamise ala taastamine ja heakorrastamine, sh haljastuse taastamine.     


1

